## Slide 1
Présentation du BE-Maison connectée
Presented by :
DJAROUD Mohamed
KOUSSAIMY Mounir

## Slide 2
Vue d’ensemble du BE
Connexion de la photorésistante au STM32
Plan
Connexion du Adjustable PIR Motion Sensor au STM32
Objectif du projet
Conclusion

## Slide 3
OBJECTIF DU PROJET
Mesure de la luminosité
Détection de presence a l’aide du
PIR SENSOR
Allumer la lumière s’il fait nuit

## Slide 4
SCHEMA FONCTIONNEL

## Slide 5
CONNEXION A LA PHOTORÉSISTANCE
Courbe de l'éclairement et variation de la résistance (LDR)
Principe de fonctionnement

## Slide 6
CONNEXION A LA PHOTORÉSISTANCE
Elle va être ici utilisée comme un détecteur de luminosité pour allumer une lumière à partir d'un seuil réglé au préalable.
Valeur d'éclairement en fonction de la journée ou des conditions climatiques
Raccordement de la photorésistante
Schéma du pont diviseur de tension sur photorésistance

## Slide 7
Détecteur de présence PIR motion sensor
Voltage 3.3V - 5V
Détection distance 0 - 3m
High level on time <130s
Operating t°: -30°C - 70°C
Interface digitale

## Slide 8
Détecteur de présence PIR motion sensor
Schéma de câblage avec le STM32

## Slide 9
Détecteur de présence PIR motion sensor
PB5 en GPIO INPUT
Mouvement détecté, le capteur envoie un signal élevé (1)
A partir de la broche OUT, l’état haut persistera 5s puis repassera a l’état bas.
Le STM32 détectera ces niveaux élevés avec sa broche IN et allume la led (PB15)
LED ON(mouvement détecté),
LED OFF(Aucun mouvement détecté)
Fonctionnement avec le STM32

## Slide 10
CONCLUSION